## Slide 1
ILS Ontwerp & Engineering
PRESTATIEMODELLEN
PROJECT:
…
ONDERVERDELING DISCIPLINES:
Bouwkundig —...
Constructie —...
Installatie —...
Bouwfysica —...
DATUM:
18-09-2019
VERSIE:
1.0
STATUS:
Concept
OPGESTELD DOOR:
...
LEESWIJZER:
Uitgangspunt is minimaal BIM basis ILS v1.0
Opgesteld voor de inhoud van prestatiemodellen, met als enige uitzondering de eventuele verdere productuitwerking vanuit een adviseur tijdens de UO Fase.
Definities en inbegrepen op basis van NL-SfB (site BIM Loket)
De NL-SfB code [38.1*- Inbouwpakketten] is een samenstelling van verschillende componenten, denk aan wanden, vloeren, plafonds, openingen, installatiecomponenten. Voor de gegevensbehoefte wordt hiervoor verwezen naar de van toepassing zijnde kaarten.
De NL-SfB code [48.1*- Afwerkingspakketten] is een samenstelling van verschillende componenten, denk aan wandafwerking, vloerafwerking, plafondsafwerking. Voor de gegevensbehoefte wordt hiervoor verwezen naar de van toepassing zijnde kaarten.
Verantwoordelijkheden t.a.v. het aanleveren, modelleren en valideren van de informatie in het model dienen te worden omschreven en een separaat afsprakendocument.
AFKORTINGEN:
g = generiek, voor alle elementen en over de projecten heen
e = element specifiek, over de projecten heen
p = project specifiek
Fasering op basis van DNR STB 2014 aangevuld met as-build en as-maintained
Er mogen geen meerdere waarden in een parameter worden ingevuld.
Fase is uitgelicht wanneer er in de Fase een toevoeging, aanpassing of verdere detailuitwerking wordt verwacht van het betreffende element en bevat minimaal de informatie van de voorgaande Fases.

## Slide 2
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
00
13.1*
21.1*
22.1*
BOUWKUNDIG — (1/5)

## Slide 3
24.2*
27.1*
BOUWKUNDIG — (2/5)
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
23.1*
24.1*

## Slide 4
BOUWKUNDIG — (3/5)
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
32.2*
32.3*
32.4*
32.1*
31.2*
31.3*
31.4*
31.1*

## Slide 5
33.**
34.**
37.**
BOUWKUNDIG — (4/5)
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0

## Slide 6
44.**
BOUWKUNDIG — (5/5)
66.**
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
90.**
41.1*

## Slide 7
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
INRICHTING — (1/2)
42.1*
43.**
45.**
47.**

## Slide 8
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
INRICHTING — (2/2)
7*.**
8*.**

## Slide 9
16.**
17.**
13.2*
11.**
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
CONSTRUCTIEF — (1/4)

## Slide 10
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
CONSTRUCTIEF — (2/4)
21.2*
22.2*

## Slide 11
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
CONSTRUCTIEF — (3/4)
27.2*
23.2*

## Slide 12
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
CONSTRUCTIEF — (4/4)
28.1*

## Slide 13
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
INSTALLATIE-W — (1/2)
51.**
52.**
53.**
55.**
56.**
54.**

## Slide 14
57.**
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
INSTALLATIE-W — (2/2)

## Slide 15
DATUM: 18-09-2019
VERSIE: 1.0
INSTALLATIE-E — (1/1)
61.**
62.**
63.**
65.**
64.**
58.**